## Slide 1: Fotovoltaické elektrárny FVE z hlediska podkladních konstrukcí
Ing. Pavel Rydlo

## Slide 2: obsah
Fotovoltaické elektrárny a zatížení
Fotovoltaické elektrárny a tepelné izolace
Fotovoltaické elektrárny A nové skladby plochých střech

## Slide 3: Fotovoltaika a řada nejasností
Běžná FVE je přitížená balastem proti sání větru.

## Slide 4: Fotovoltaika a řada nejasností
Zatížení střešního pláště s FVE idealizované.
Zdroj: Kovové profily s.r.o.

## Slide 5: Fotovoltaika a řada nejasností
Konstrukce FVE vše mění.
Zdroj: Kovové profily s.r.o.

## Slide 6: Fotovoltaika a řada nejasností
Konstrukce FVE vše mění.
Zdroj: Kovové profily s.r.o.

## Slide 7: Fotovoltaika a řada nejasností
Konstrukce FVE vše mění.
Zdroj: Kovové profily s.r.o.

## Slide 8: Fotovoltaika a řada nejasností
Distribuce sil mezi vlnami.
Zdroj: Kovové profily s.r.o.

## Slide 9: Fotovoltaika a řada nejasností
Spolupůsobení tepelné izolace – velká neznámá.
Zdroj: Kovové profily s.r.o.

## Slide 10: Fotovoltaika a řada nejasností
Spolupůsobení tepelné izolace – velká neznámá.
Zdroj: Kovové profily s.r.o.

## Slide 11: Fotovoltaika v čr a řada nejasností
Správný návrh nosného TR plechu – velká neznámá
Zdroj: Ing. Jan Mařík, Ph.D., Ing. Paed. IGIP, Ing. Jan Seifert

## Slide 12: Fotovoltaika a řada nejasností
Lokání přitížení je zcela zásadní.
Zdroj: Ing. Jan Mařík, Ph.D., Ing. Paed. IGIP, Ing. Jan Seifert

## Slide 13: Fotovoltaika a řada nejasností
Změna orientace FVE – zcela jiný statický systém.
Zdroj: Ing. Jan Mařík, Ph.D., Ing. Paed. IGIP, Ing. Jan Seifert

## Slide 14: Fotovoltaika a řada nejasností
Změna orientace FVE – zcela jiný statický systém.
Zdroj: Ing. Jan Mařík, Ph.D., Ing. Paed. IGIP, Ing. Jan Seifert

## Slide 15: Fotovoltaika a řada nejasností
Zatížení FVE sněhem – vznik závějí a výrazně vyššího zatížení ????

## Slide 16: Fotovoltaika a řada nejasností
Zatížení FVE sněhem – vznik závějí a výrazně vyššího zatížení.

## Slide 17: Fotovoltaika a řada nejasností
Zatížení FVE sněhem – vznik závějí a výrazně vyššího zatížení.

## Slide 18: Fotovoltaika a řada nejasností
Velké riziko mechanického poškození hydroizolací při odhazování sněhu.

## Slide 19: Další Úskalí FVE z hlediska podkladu ploché střechy
FVE montují především elektrofirmy, které často nemají základní znalosti o plochých střechách.
FVE se navrhují dle SW (programů), které neberou v potaz pevnostní parametry podkladu, který považují za ideálně tuhý.
Ploché střechy jsou extra citlivé na poškození povlakové hydroizolace tl. nejčastěji 1,5 mm a prošlapání tepelných izolací.
Montáž FVE vyžaduje zvýšený provoz po střeše. Pokládka např. po OSB deskách, jako je běžná u montáže světlíků, se neprovádí.
Pro FVE neexistují platné normy pro zatěžování podkladu při stanovení max. deformace.
Co řeší a neřeší stávající dodavatelé FVE?

## Slide 20: Fotovoltaika a požární bezpečnost

## Slide 21: Fotovoltaika a požární bezpečnost
Současný požadavek na B ROOF (t3) bez další návaznosti se jeví jako zcela nedostatečný. Řešením je např. doplnění požadavku na nehořlavou horní vrstvu střešního pláště min. tl. 50 mm (kromě hydroizolace).

## Slide 22: Fotovoltaika a ISOVER XH (EXTRA HARD)
Novinka pro solární systémy plochých střech
ISOVER XH …….nejvýkonnější na trhu, ideální pod FVE
Napětí v tlaku při 10% def…..100 kPa
Bodová zatížitelnost 1000 N
Ideální deska z hlediska požární bezpečnosti.
Ideální deska z hlediska roznesení zatížení.
Ideální deska z hlediska bodového zatížení.

## Slide 23: Fotovoltaika a nové skladby plochých střech
Nové skladby plochých střech pro FVE
REI 30 DP1
STÁVAJÍCÍ
NOVÁ FVE
ISOVER XH

## Slide 24: Fotovoltaika a nové skladby plochých střech
Nové skladby plochých střech pro FVE
Akustická, Alfa w = 0,6-0,7
ISOVER XH
STÁVAJÍCÍ
NOVÁ FVE

## Slide 25: Fotovoltaika a nové skladby plochých střech
Nové skladby plochých střech pro FVE
S akustickým podhledem, Alfa w = 1,0
NOVÁ FVE
ISOVER XH
STÁVAJÍCÍ

## Slide 26: Fotovoltaika a nové skladby plochých střech
Nové skladby plochých střech pro FVE
REI 30 - REI60 DP1
STÁVAJÍCÍ
ISOVER XH
NOVÁ FVE

## Slide 27: Fotovoltaika a nové skladby plochých střech
Nové skladby plochých střech pro FVE
REI 30 – REI 60 DP1
Akustická - Alfa w = 0,6-0,7
ISOVER XH
STÁVAJÍCÍ
NOVÁ FVE

## Slide 28: FVE a ploché střechy z hlediska podkladu - závěry
FAKTA:
Požární uzavření střechy pod FVE nehořlavým materiálem min. tl. 50 mm.
Pro omezení zabořování patek a navazující záruky do skladeb používat nahoře nejpevnější MINERÁLNÍ izolanty.
JE TŘEBA intenzivně ZKOUMAT:
Vliv zaboření patky FVE na životnost různých hydroizolací a navazující záruky.
Spolupůsobení tepelných izolací z hlediska roznášení zatížení.
Redistribuci statických sil v TR plechu.
Co je jasné a co je třeba zkoumat.

## Slide 29: DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Ing. Pavel Rydlo
+420 602 427 678
pavel.rydlo@saint-gobain.com